# Ellenőrző kérdések a 2. fejezethez

# 1.) Mely atomi részecskék rendelkeznek elektromos kölcsönhatással?

2.) Mit nevezünk ellenállásnak?

3.) Mi a különbség a villamos feszültség és a potenciál között?

4.) Mi a villamos teljesítmény, hogy jelölik és mi a mértékegysége?

5.) Hogyan érhető el huzalellenállásnál és rétegellenállásnál a kívánt érték?

6.) Mi a különbség az átmérő és a keresztmetszet között?

7.) Mekkora annak a 3,5 km-es, előfizetőket összekötő távbeszélő áramkörnek az   ellenállása, amelyet 2 mm átmérőjű vörösréz vezetékkel valósítottak meg?

8.) Milyen anyagból készült az a 2 mm átmérőjű huzal, amelynek 12 km hosszúságú darabja 5,31 kΩ ellenállású?

9.) Egy villamos fűtőtest konstantán fűtőszálának ellenállása 150°C-on 35 Ω. Mekkora az ellenállása szobahőmérsékleten?

10.) Egy kültéri transzformátor réztekercsének ellenállása szobahőmérsékleten 8,2Ω,   üzemi ellenállása pedig 7,5 Ω. Mekkora a tekercs hőmérséklete üzem közben?